Mẫu 01 của KH mua điện trực tiếp từ PCTN

| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /PCTN-KD+KT+ĐĐ | Tây Ninh, ngày |
| V/v báo cáo các nội dung yêu cầu của Sở Công Thương tại văn bản số 74/SCT-QLNL |  |

| Kính gửi: | Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh |
| --- | --- |

Căn cứ Công văn số …… của Sở Công Thương Tây Ninh về việc ………….

Công ty Điện lực Tây Ninh xin báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của Công ty ……… như sau:

- Mã khách hàng: …………...

- Địa chỉ đăng ký: …………, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam, trụ ….. thuộc tuyến …., Trạm 110/22kV ……...

| Nhánh rẽ/xuất tuyến | Công suất định mức (kW) | Công suất ĐMTMN hiện hữu đã vận hành (QĐ11, QĐ13, NĐ135, NĐ58) | Công suất khả dụng còn lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhánh rẽ T169/35 tuyến 47X | 9.000 | 0 | 9.000 |
| Nhánh rẽ T169 tuyến 47X | 12.000 | 0 | 12.000 |
| Tuyến 47X | 22.000 | 3.000 | 19.000 |

- Công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà Công ty ….. đăng ký là 7.750kW (tổng công suất inverter) nhỏ hơn công suất sử dụng lớn nhất là Pmax = 9.016,17 kW (vào lúc 15h00 ngày ……), phù hợp theo Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP.

- Công ty ABC đề nghị đấu nối với công suất là 7.750kW không vượt quá công suất khả dụng và không gây quá tải nguồn điện khu vực phát triển.

- Trước ngày 01/01/2021, Công ty ABC chưa tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 11 và 13 của Chính phủ.

Kết luận: Đăng ký phát triển ĐMTMN TSX TTT của Công ty ABC với tổng công suất…. mã khách hàng PB….. là phù hợp với các quy định đấu nối về điện theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP.

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc; - Các Phòng: KT, ĐĐ; - Đội QL điện ......; - Lưu: VT, KT, KD. Đính kèm: - BB làm việc với KH ngày ....... | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Mẫu 02 của KH mua điện từ đơn vị bán lẻ

| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /PCTN-KD+KT+ĐD | Tây Ninh, ngày |
| V/v báo cáo các nội dung yêu cầu của Sở Công Thương tại văn bản số 74/SCT-QLNL |  |

| Kính gửi: | Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh |
| --- | --- |

Căn cứ Công văn số 74/SCT-QLNL ngày 10/7/2025 của Sở Công Thương Tây Ninh về việc ………….

Hiện tại, Công ty Điện lực Tây Ninh đang bán buôn điện cho …. để bán lẻ điện cho các khách hàng trong Khu công nghiệp …… và không ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Công ty ABC. Vì vậy, Công ty Điện lực Tây Ninh đã có văn bản số 1201/PCTN-KD ngày 05/8/2025 gửi Công ty …. đề nghị cung cấp thông tin về hệ thống điện mặt trời mái nhà của Công ty ABC.

Căn cứ văn bản trả lời số 2……. ngày 05/08/2025 của Công ty …….., Công ty Điện lực Tây Ninh báo cáo các nội dung liên quan đến việc phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ của Công ty ABC như sau:

- Địa chỉ đăng ký: ….., tỉnh Tây Ninh, Trụ 101SBT - Tuyến …. - Trạm 110/22kV ...

- Công suất hệ thống điện mặt trời mái nhà Công ty ….. đăng ký là 7.750kW (tổng công suất inverter) nhỏ hơn công suất sử dụng lớn nhất là Pmax = 9.016,17 kW, phù hợp theo Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 58/2025/NĐ-CP.

- Công ty ABC đề nghị đấu nối với công suất là 7.750kW không gây quá tải nguồn điện và có biện pháp cải thiện chất lượng điện năng đối với lưới điện phân phối thuộc Công ty ……. quản lý và vận hành.

- Trước ngày 01/01/2021, Công ty ABC chưa tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định 11 và 13 của Chính phủ.

Kết luận: Đăng ký phát triển ĐMTMN TSX TTT của Công ty ABC với tổng công suất…. mã khách hàng PB….. tự sản xuất, tự tiêu thụ là phù hợp với các quy định đấu nối về điện theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP.

Trân trọng.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban Giám đốc; - Các Phòng: KT, ĐĐ; - Đội QL điện ......; - Lưu: VT, KT, KD. Đính kèm: - BB làm việc với KH ngày ....... - VB trả lời của KCN bán buôn | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

Mẫu BB 01 của KH mua điện trực tiếp từ PCTN

Mẫu BB 01 của KH mua điện trực tiếp từ PCTN

| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Gia Lộc, ngày 05 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

V/v khảo sát hệ thống ĐMTMN đăng ký theo Nghị định 58/2025/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2025, tại Công ty …………..

Thành phần tham dự gồm có:

- Khách hàng sử dụng điện:

Tên Khách hàng: Công ty …………..

Đại diện: ……………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

SĐT: …………………………………………………………………………….…….

Địa chỉ: ……………………...

Ngành nghề: Sản xuất các loại sợi

- Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: Chuyên viên Kinh doanh

Bà: …………………...………………………….;	Chức vụ: Chuyên viên Kỹ thuật

Ông: …………………………………………….; 	Chức vụ: ……………………….

- Đại diện Đội QLĐ:

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

- Kết quả khảo sát.

- . Hệ thống:

  - Công suất, vị trí lắp đặt và thông tin về công trình xây dựng:

| Hệ thống | Công suất | Vị Trí | Mã KH SDĐ tương ứng | Thông tin sơ bộ về Công trình xây dựng | Tình trạng lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tổng CS Inverter: 6.000 kW, chủng loại: Sungrow 150kW, số lượng 40. - Tổng CS tấm pin: 6.071,04 kWp, chủng loại: First Solar 465W, số tấm: 13.056 tấm | Nhà xưởng CB | PB…… | - Kết cấu: Khung thép mái tôn - Chiều cao công trình: 12,4m - Diện tích mái nhà xưởng: 55.398,3m2 | Chưa lắp |
| Tổng | Tổng CS Inverter: 7.750 kW Tổng CS Pin: 7.789,68 kWp |  |  |  |  |

  - Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

  - Tiến độ thực hiện dự án:

    - Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành lắp đặt ĐMT: Quý IV – Năm 2025.

    - Hiện trạng: chưa lắp đặt 05/05 hệ thống;

  - Vị trí đấu nối: tại Trụ: 101SBT - Trạm 110/22kV ……. - Tuyến: …….

  - Thông số vận hành lưới điện cấp điện đến khách hàng

(liệt kê từ cấp nhánh rẽ lưới điện khách hàng đấu nối vào, đến các cấp nhánh rẽ kế tiếp, ... và đến đầu xuất tuyến)

    - Thông số vận hành nhánh rẽ cấp ....:

    - Công suất định mức nhánh rẽ ……., trụ …. Tuyến …….: ... kW.

    - Tổng công suất hệ thống ĐMTMN hiện hữu trên nhánh rẽ (theo QĐ 11, 13, tự sản xuất-tự tiêu thụ) đã vận hành tính đến ngày ......../2025 là: ... kW.

    - Khả năng tiếp nhận công suất ĐMTMN còn lại trên nhánh rẽ là: ... kW.

Đánh giá: Công suất ĐMTMN có gây quá tải nhánh rẽ hay không.

    - Thông số vận hành nhánh rẽ cấp ....:

    - Công suất định mức nhánh rẽ ……., trụ …. Tuyến …….: ... kW.

    - Tổng công suất hệ thống ĐMTMN hiện hữu trên nhánh rẽ (theo QĐ 11, 13, tự sản xuất-tự tiêu thụ) đã vận hành tính đến ngày ......../2025 là: ... kW.

    - Khả năng tiếp nhận công suất ĐMTMN còn lại trên nhánh rẽ là: ... kW.

Đánh giá: Công suất ĐMTMN có gây quá tải nhánh rẽ hay không.

    - Thông số vận hành xuất tuyến ......:

    - Công suất định mức của xuất tuyến ……. là: ... kW.

    - Tổng công suất hệ thống ĐMTMN hiện hữu (theo QĐ 11, 13, tự sản xuất-tự tiêu thụ) đã vận hành tính đến ngày ......../2025 là: ... kW.

    - Khả năng tiếp nhận công suất ĐMTMN còn lại trên xuất tuyến ……. là: ... kW.

Đánh giá: Công suất ĐMTMN có gây quá tải nhánh rẽ hay không.

  - Thông tin về sử dụng điện của khách hàng:

    - Thời điểm bắt đầu mua điện: ……… Sản lượng sử dụng trung bình 12 tháng: ……..

    - Công suất Pmax: 9.016,17 kW.

    - Công suất đặt của phụ tải: 14.000 kW.

Như vậy, qua quá trình làm việc, 02 bên cùng thống nhất với kết quả như sau:

| STT | Nội dung kết luận | Đã phù hợp | Chưa phù hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không gây quá tải trạm biến áp, lưới điện hạ áp và phân phối tại khu vực đăng ký phát triển | X |  | Theo Khoản 2, Điều 18, Nghị định 58 |
| 2 | Công suất đề nghị lắp đặt, không được vượt quá công suất Pmax | X |  | Theo Khoản 3, Điều 11, Nghị định 58 |
| 3 | KH đã/chưa tham gia lắp đặt ĐMTMN theo QĐ 11, 13 của Chính phủ. Trường hợp KH đã lắp NLMT theo QĐ 11, 13, công suất phát triển mà KH đăng ký có làm tăng công suất của hệ thống ĐMTMN hiện tại hay không? | …chưa……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… |  | Theo Khoản 1, Điều 39, Nghị định 58 |

Lưu ý:

Theo khoản 15 – Điều 4 của Luật Điện lực 61: Điện tự sản xuất, tự tiêu thụ là điện được sản xuất và tiêu thụ tại địa điểm sử dụng điện do tổ chức, cá nhân thực hiện để phục vụ chính cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân đó; Vì vậy, khách hàng phải là đơn vị đầu tư hệ thống ĐMTMN theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ và có cơ sở để chứng minh khi được kiểm tra, nếu không chứng minh được thì không thuộc Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, khi đó khách hàng phải chịu trách nhiệm theo xử lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổ chức, cá nhân không được nhập khẩu các thiết bị điện đã qua sử dụng để đầu tư xây dựng nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia. (theo Khoản 4, Điều 10, Nghị định 58)

- Hướng dẫn các nội dung liên quan:

Công ty Điện lực Tây Ninh đã hướng dẫn khách hàng Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của EVN theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ theo Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Kiến nghị:

Biên bản làm việc kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Hai bên cùng thống nhất với nội dung biên bản.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN | ĐẠI ĐẠI DIỆN ĐỘI QL ĐIỆN ……….. |
| --- | --- |

Mẫu BB 02 của KH mua điện từ đơn vị bán buôn

| TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Gia Lộc, ngày 05 tháng 08 năm 2025

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

V/v khảo sát hệ thống ĐMTMN đăng ký theo Nghị định 58/2025/NĐ-CP

Hôm nay, ngày 05 tháng 08 năm 2025, tại Công ty …………..

Thành phần tham dự gồm có:

- Khách hàng sử dụng điện:

Tên Khách hàng: Công ty …………..

Đại diện: ……………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

SĐT: …………………………………………………………………………….…….

Địa chỉ: …………………………………..

Ngành nghề: Sản xuất các loại sợi

- Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: Chuyên viên Kinh doanh

Bà: …………………...………………………….;	Chức vụ: Chuyên viên Kỹ thuật

Ông: …………………………………………….; 	Chức vụ: ……………………….

- Đại diện Đội QLĐ:

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

- Đại diện Công ty bán buôn:

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

Ông: …………………………………………….;	Chức vụ: ……………………….

- Kết quả khảo sát.

- . Hệ thống:

  - Công suất, vị trí lắp đặt và thông tin về công trình xây dựng:

| Hệ thống | Công suất | Vị Trí | Thông tin sơ bộ về Công trình xây dựng | Tình trạng lắp đặt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Tổng CS Inverter: 6.000 kW, chủng loại: Sungrow 150kW, số lượng 40. - Tổng CS tấm pin: 6.071,04 kWp, chủng loại: First Solar 465W, số tấm: 13.056 tấm | Nhà xưởng CB | - Kết cấu: Khung thép mái tôn - Chiều cao công trình: 12,4m - Diện tích mái nhà xưởng: 55.398,3m2 | Chưa lắp |
| Tổng | Tổng CS Inverter: 7.750 kW Tổng CS Pin: 7.789,68 kWp |  |  |  |

  - Mã khách hàng sử dụng điện: Khách hàng bán lẻ của Công ty ………..

  - Phương án xử lý sản lượng điện dư: Không bán sản lượng điện dư vào lưới điện của bên mua và chịu trách nhiệm đối với việc kiểm định về an toàn điện, tuân thủ các quy trình, quy chuẩn quản lý vận hành công trình điện và các quy định về điều kiện kỹ thuật, nghiệm thu an toàn theo quy định.

  - Tiến độ thực hiện dự án:

    - Thời gian dự kiến lắp đặt và thời gian hoàn thành lắp đặt ĐMT: Quý IV – Năm 2025.

    - Hiện trạng: chưa lắp đặt 05/05 hệ thống;

  - Vị trí đấu nối: tại Trụ: 101SBT - Trạm 110/22kV Gia Lộc - Tuyến: 489GL

  - Thông số vận hành lưới điện cấp điện đến khách hàng

    - Thông số vận hành nhánh rẽ:

    - Công suất định mức nhánh rẽ ……., trụ …. Tuyến …….: ... kW.

    - Tổng công suất lớn nhất trên nhánh rẽ là: ... kW (vận hành …% tải).

Đánh giá: Công suất ĐMTMN có gây quá tải nhánh rẽ hay không.

    - Thông số vận hành xuất tuyến:

    - Công suất định Tuyến …….: ... kW.

    - Tổng công suất lớn nhất trên xuất tuyến là: ... kW (vận hành …% tải).

Đánh giá: Công suất ĐMTMN có gây quá tải nhánh rẽ hay không.

  - Thông tin về sử dụng điện của khách hàng:

    - Thời điểm bắt đầu mua điện: ………… Sản lượng sử dụng trung bình 12 tháng: ……..

    - Công suất Pmax: 9.016,17 kW.

    - Công suất đặt của phụ tải: 14.000 kW.

  - Tiến độ phát triển phụ tải của khách hàng (nếu có): Hoàn tất trong tháng 12/2025.

Như vậy, qua quá trình làm việc, 02 bên cùng thống nhất với kết quả như sau:

| STT | Nội dung kết luận | Đã phù hợp | Chưa phù hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Không gây quá tải trạm biến áp, lưới điện hạ áp và phân phối tại khu vực đăng ký phát triển | X |  | Theo Khoản 2, Điều 18, Nghị định 58 |
| 2 | Công suất đề nghị lắp đặt, không được vượt quá công suất Pmax | X |  | Theo Khoản 3, Điều 11, Nghị định 58 |
| 3 | KH đã/chưa tham gia lắp đặt ĐMTMN theo QĐ 11, 13 của Chính phủ. Trường hợp KH đã lắp NLMT theo QĐ 11, 13, công suất phát triển mà KH đăng ký có làm tăng công suất của hệ thống ĐMTMN hiện tại hay không? | …chưa……………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… |  | Theo Khoản 1, Điều 39, Nghị định 58 |

Lưu ý:

Theo khoản 15 – Điều 4 của Luật Điện lực 61: Điện tự sản xuất, tự tiêu thụ là điện được sản xuất và tiêu thụ tại địa điểm sử dụng điện do tổ chức, cá nhân thực hiện để phục vụ chính cho nhu cầu của tổ chức, cá nhân đó; Vì vậy, khách hàng phải là đơn vị đầu tư hệ thống ĐMTMN theo hình thức tự sản xuất, tự tiêu thụ và có cơ sở để chứng minh khi được kiểm tra, nếu không chứng minh được thì không thuộc Nghị định số 58/2025/NĐ-CP, khi đó khách hàng phải chịu trách nhiệm theo xử lý của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong quá trình đầu tư, xây dựng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổ chức, cá nhân không được nhập khẩu các thiết bị điện đã qua sử dụng để đầu tư xây dựng nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ có bán sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia. (theo Khoản 4, Điều 10, Nghị định 58)

- Hướng dẫn các nội dung liên quan:

Công ty Điện lực Tây Ninh đã hướng dẫn khách hàng Yêu cầu kỹ thuật kết nối nguồn ĐMTMN tự sản xuất tự tiêu thụ với Hệ thống thu thập, giám sát, điều khiển và Hệ thống dữ liệu đo đếm của EVN theo Nghị định số 58/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025 của Chính phủ theo Quyết định số 378/QĐ-EVN ngày 12/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Kiến nghị:

Biên bản làm việc kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày. Hai bên cùng thống nhất với nội dung biên bản.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện.

| ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN | ĐẠI ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG |
| --- | --- |
| ĐẠI ĐẠI DIỆN ĐỘI QL ĐIỆN ……….. | ĐẠI ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH |

Ghi chú:

- Trường hợp nhánh rẽ có nhiều cấp:

+ Trong biên bản làm việc phải liệt kê đầy đủ công suất định mức, tổng công suất hệ thống ĐMTMN hiện hữu (theo QĐ 11, 13, tự sản xuất-tự tiêu thụ) đã vận hành, khả năng tiếp nhận công suất ĐMTMN còn lại của từng cấp nhánh rẽ.

+ Trường hợp đồng ý phát triển toàn bộ công suất khách hàng đăng ký: trong văn bản trả lời Sở Công thương ghi xuất tuyến đấu nối.

+ Trường hợp yêu cầu khách hàng hiệu chỉnh lại công suất phát triển: trong văn bản trả lời Sở Công thương ghi cấp nhánh rẽ/ xuất tuyến không đủ công suất.

+ Công thức tính:

- Công suất định mức xuất tuyến là công suất định mức nhỏ nhất của một trong các đoạn dây dẫn đầu xuất tuyến. Ví dụ cáp ngầm 240mm2 đấu với dây cáp AC-300mm2, chỉ xét công suất định mức nhỏ nhất là trên cáp ngầm.